PN-1/2008

Regnów, 2008-06-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN-1/2008. Nazwa zadania:  " Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Regnowie"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Regnów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Regnów

Ulica

96-232 Regnów 95

Strona www.ugregnow.pl

E-mail: ugregnow@pro.onet.pl

7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Strona www.ugregnow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy w Regnowie,

96-232 Regnów.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane szt. 70

oraz wymiana drzwi wejściowych  szt. 2.

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane szt. 70  z PCV 5-cio komorowej w kolorze  zewn. brąz jednostronnie. Okna muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej dla szyby U=1.1W/m2K. Drzwi wejściowych  szt. 2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze brązowym. Drzwi muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej U=2.5m2 K  oraz szyby w w skrzydłach muszą być wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze i uchwyty do otwierania . Drzwi do wiatrołapu aluminiowe dwuskrzydłowe wahadłowe wewnętrzne. z witryną

Przed przystąpieniem do wykonania  robót należy dokonać dokładnego pomiaru  otworów okiennych i drzwiowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 74231500-2   usługi budowlane,

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.

VI. Termin wykonania zamówienia:

20 sierpień 2008 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| cena | 100 % |

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów

Ulica

96-232 Regnów 95

Pokój nr 1

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-14, o godz. 09:10

w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów

Ulica

96-232 Regnów 95

Pokój nr 8

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-14

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 136821-2008  dnia  21 06.2008 r.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego