Regnów 2008-10-06

PN-4/2008

WYJAŚNIENIE

do SWIZ na dostawę  oleju opałowego do Zespołu Szkół w Regnowie

na sezon grzewczy 2008/2009 w ilości  - 45,00 m³

W związku ze złożonym protestem o treści:

1.     Na podstawie art.180 ust 3 pkt.1 oraz art. 180 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu:

W przypadku niedotrzymania terminy płatności Wykonawca może wstrzymać się z realizacją dalszych cząstkowych  i takie zachowanie Wykonawcy nie Będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający wprowadził do umowy zapisy zabezpieczające go przed ewentualnym złamaniem umowy przez Dostawcę natomiast nie zabezpieczył w żaden sposób  interesów Dostawcy co jest sprzeczne z zasadami równego traktowania podmiotów gospodarczych. Nie wprowadzenie takiego zapisu może  na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkować unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do § 11 wzoru umowy  pkt. 3 o brzmieniu:

„W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może wstrzymać się z realizacją dalszych cząstkowych  i takie zachowanie Wykonawcy nie Będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,”

2. Na podstawie art. 180 ust. 3  pkt. 1 ) ustawy Prawo  zamówień publicznych  wnosimy o wprowadzenie zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy, umożliwiającego tzw.  mierzenie ilości sprzedanego oleju opałowego w temperaturze  15º C i na tej podstawie wystawianie faktury.

Brak w/w zapisu rozumiemy ( być może niesłusznie) jako oczekiwanie rozliczeń w temperaturze rzeczywistej.

Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez małe firmy i średnie, które dostarczając olej opałowy przy temperaturze poniżej 15º C  ( ponieważ z reguły większe dostawy realizowane są w okresach obniżonej temperatur) ponosiły by stratę w wysokości ok. 1,5% produktu na każdej dostawie. Podtrzymanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest sprzeczne z zasadami ustawy pzp, określonymi w art. 7 .

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r.  o podatku akcyzowym Dz. U. nr 29 z 2004 r. poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN SA stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m³ w temperaturze referencyjnej 15º C.

Dlatego wnosimy o dodanie zapisu że dostarczenie ilości oleju opałowego będą Fakturowane w temperaturze referencyjnej 15º C , zgodnie z Ustawą z dnia  23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Dz. U. nr. 29 z 2004 r. poz. 257.

Odpowiedź:    dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej 15º C , zgodnie z Ustawą z dnia  23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Dz. U. nr. 29 z 2004 r. poz. 257.

Wójt Gminy Regnów

Tomasz Wojdalski